## Conv Resistance Temperature
Résistance Nominale CTN | 10000 | Résistance CTN | [5 empty] | Température | Température | [5 empty] | Résistance CTN
Température Nominale CTN | 25 | 5 | 0.0005 | -3.301 | -0.000961 | 0.002393 | 417.8824 | 144.7324 | -20 | 253.15 | 0.0039502 | 0.00059621 | 2.048 | 111.6822 | 1116821.5003
Coefficient B CTN | 3435 | 10 | 0.001 | -3 | -0.00087336 | 0.0024807 | 403.1195 | 129.9695 | -19 | 254.15 | 0.0039347 | 0.00058067 | 1.9946 | 98.7629 | 987629.1887
|  | 11 | 0.0011 | -2.9586 | -0.00086131 | 0.0024927 | 401.1707 | 128.0207 | -18 | 255.15 | 0.0039193 | 0.00056525 | 1.9416 | 87.4224 | 874223.6782
|  | 12 | 0.0012 | -2.9208 | -0.00085031 | 0.0025037 | 399.408 | 126.258 | -17 | 256.15 | 0.003904 | 0.00054995 | 1.8891 | 77.4577 | 774577.3794
|  | 13 | 0.0013 | -2.8861 | -0.00084019 | 0.0025138 | 397.8001 | 124.6501 | -16 | 257.15 | 0.0038888 | 0.00053476 | 1.8369 | 68.6935 | 686935.2863
|  | 14 | 0.0014 | -2.8539 | -0.00083082 | 0.0025232 | 396.3229 | 123.1729 | -15 | 258.15 | 0.0038737 | 0.0005197 | 1.7852 | 60.9777 | 609776.7516
|  | 15 | 0.0015 | -2.8239 | -0.0008221 | 0.0025319 | 394.9575 | 121.8075 | -14 | 259.15 | 0.0038588 | 0.00050475 | 1.7338 | 54.1783 | 541782.8367
|  | 16 | 0.0016 | -2.7959 | -0.00081394 | 0.0025401 | 393.6888 | 120.5388 | -13 | 260.15 | 0.0038439 | 0.00048992 | 1.6829 | 48.1808 | 481808.3938
|  | 17 | 0.0017 | -2.7696 | -0.00080627 | 0.0025477 | 392.5043 | 119.3543 | -12 | 261.15 | 0.0038292 | 0.0004752 | 1.6323 | 42.8858 | 428858.1667
|  | 18 | 0.0018 | -2.7447 | -0.00079905 | 0.002555 | 391.3942 | 118.2442 | -11 | 262.15 | 0.0038146 | 0.00046059 | 1.5821 | 38.2066 | 382066.3119
|  | 19 | 0.0019 | -2.7212 | -0.00079221 | 0.0025618 | 390.3498 | 117.1998 | -10 | 263.15 | 0.0038001 | 0.0004461 | 1.5323 | 34.0679 | 340678.8312
|  | 20 | 0.002 | -2.699 | -0.00078573 | 0.0025683 | 389.3641 | 116.2141 | -9 | 264.15 | 0.0037857 | 0.00043171 | 1.4829 | 30.4038 | 304038.4859
|  | 25 | 0.0025 | -2.6021 | -0.00075751 | 0.0025965 | 385.1334 | 111.9834 | -8 | 265.15 | 0.0037715 | 0.00041743 | 1.4339 | 27.1572 | 271571.8294
|  | 30 | 0.003 | -2.5229 | -0.00073446 | 0.0026196 | 381.7444 | 108.5944 | -7 | 266.15 | 0.0037573 | 0.00040326 | 1.3852 | 24.2778 | 242778.0493
|  | 40 | 0.004 | -2.3979 | -0.00069809 | 0.0026559 | 376.5165 | 103.3665 | -6 | 267.15 | 0.0037432 | 0.0003892 | 1.3369 | 21.7219 | 217219.3559
|  | 50 | 0.005 | -2.301 | -0.00066988 | 0.0026841 | 372.559 | 99.409 | -5 | 268.15 | 0.0037293 | 0.00037524 | 1.2889 | 19.4513 | 194512.6958
|  | 60 | 0.006 | -2.2218 | -0.00064683 | 0.0027072 | 369.3867 | 96.2367 | -4 | 269.15 | 0.0037154 | 0.00036138 | 1.2414 | 17.4323 | 174322.6003
|  | 70 | 0.007 | -2.1549 | -0.00062734 | 0.0027267 | 366.7464 | 93.5964 | -3 | 270.15 | 0.0037016 | 0.00034763 | 1.1941 | 15.6355 | 156355.0066
|  | 80 | 0.008 | -2.0969 | -0.00061045 | 0.0027436 | 364.4896 | 91.3396 | -2 | 271.15 | 0.003688 | 0.00033398 | 1.1472 | 14.0352 | 140351.9157
|  | 90 | 0.009 | -2.0458 | -0.00059556 | 0.0027585 | 362.5219 | 89.3719 | -1 | 272.15 | 0.0036744 | 0.00032043 | 1.1007 | 12.6087 | 126086.7679
|  | 100 | 0.01 | -2 | -0.00058224 | 0.0027718 | 360.7797 | 87.6297 | 0 | 273.15 | 0.003661 | 0.00030698 | 1.0545 | 11.336 | 113360.4365
|  | 200 | 0.02 | -1.699 | -0.00049461 | 0.0028594 | 349.7224 | 76.5724 | 1 | 274.15 | 0.0036476 | 0.00029362 | 1.0086 | 10.1998 | 101997.7536
|  | 300 | 0.03 | -1.5229 | -0.00044334 | 0.0029107 | 343.563 | 70.413 | 2 | 275.15 | 0.0036344 | 0.00028036 | 0.96305 | 9.1844 | 91844.4947
|  | 400 | 0.04 | -1.3979 | -0.00040697 | 0.002947 | 339.3227 | 66.1727 | 3 | 276.15 | 0.0036212 | 0.0002672 | 0.91785 | 8.2765 | 82764.7587
|  | 500 | 0.05 | -1.301 | -0.00037876 | 0.0029753 | 336.1051 | 62.9551 | 4 | 277.15 | 0.0036082 | 0.00025414 | 0.87296 | 7.4639 | 74638.6904
|  | 600 | 0.06 | -1.2218 | -0.00035571 | 0.0029983 | 333.5211 | 60.3711 | 5 | 278.15 | 0.0035952 | 0.00024117 | 0.82841 | 6.736 | 67360.4968
|  | 700 | 0.07 | -1.1549 | -0.00033622 | 0.0030178 | 331.3672 | 58.2172 | 6 | 279.15 | 0.0035823 | 0.00022829 | 0.78417 | 6.0837 | 60836.721
|  | 800 | 0.08 | -1.0969 | -0.00031933 | 0.0030347 | 329.5237 | 56.3737 | 7 | 280.15 | 0.0035695 | 0.0002155 | 0.74024 | 5.4985 | 54984.7358
|  | 900 | 0.09 | -1.0458 | -0.00030444 | 0.0030496 | 327.9146 | 54.7646 | 8 | 281.15 | 0.0035568 | 0.0002028 | 0.69663 | 4.9731 | 49731.4295
|  | 1000 | 0.1 | -1 | -0.00029112 | 0.0030629 | 326.4884 | 53.3384 | 9 | 282.15 | 0.0035442 | 0.0001902 | 0.65333 | 4.5012 | 45012.059
|  | 1100 | 0.11 | -0.95861 | -0.00027907 | 0.0030749 | 325.209 | 52.059 | 10 | 283.15 | 0.0035317 | 0.00017768 | 0.61033 | 4.0769 | 40769.2455
|  | 1200 | 0.12 | -0.92082 | -0.00026807 | 0.0030859 | 324.0496 | 50.8996 | 11 | 284.15 | 0.0035193 | 0.00016525 | 0.56764 | 3.6952 | 36952.0979
|  | 1300 | 0.13 | -0.88606 | -0.00025795 | 0.0030961 | 322.9904 | 49.8404 | 12 | 285.15 | 0.0035069 | 0.00015291 | 0.52524 | 3.3515 | 33515.4436
|  | 1400 | 0.14 | -0.85387 | -0.00024858 | 0.0031054 | 322.0159 | 48.8659 | 13 | 286.15 | 0.0034947 | 0.00014065 | 0.48315 | 3.0419 | 30419.1554
|  | 1500 | 0.15 | -0.82391 | -0.00023986 | 0.0031142 | 321.1139 | 47.9639 | 14 | 287.15 | 0.0034825 | 0.00012848 | 0.44134 | 2.7628 | 27627.5607
|  | 1600 | 0.16 | -0.79588 | -0.0002317 | 0.0031223 | 320.2748 | 47.1248 | 15 | 288.15 | 0.0034704 | 0.0001164 | 0.39983 | 2.5109 | 25108.9234
|  | 1700 | 0.17 | -0.76955 | -0.00022403 | 0.00313 | 319.4904 | 46.3404 | 16 | 289.15 | 0.0034584 | 0.0001044 | 0.3586 | 2.2835 | 22834.9881
|  | 1800 | 0.18 | -0.74473 | -0.00021681 | 0.0031372 | 318.7545 | 45.6045 | 17 | 290.15 | 0.0034465 | 9.2477e-05 | 0.31766 | 2.0781 | 20780.58
|  | 1900 | 0.19 | -0.72125 | -0.00020997 | 0.003144 | 318.0614 | 44.9114 | 18 | 291.15 | 0.0034347 | 8.0639e-05 | 0.277 | 1.8923 | 18923.2529
|  | 2000 | 0.2 | -0.69897 | -0.00020348 | 0.0031505 | 317.4067 | 44.2567 | 19 | 292.15 | 0.0034229 | 6.8883e-05 | 0.23661 | 1.7243 | 17242.9784
|  | 2100 | 0.21 | -0.67778 | -0.00019732 | 0.0031567 | 316.7865 | 43.6365 | 20 | 293.15 | 0.0034112 | 5.7206e-05 | 0.1965 | 1.5722 | 15721.8732
|  | 2200 | 0.22 | -0.65758 | -0.00019143 | 0.0031626 | 316.1973 | 43.0473 | 21 | 294.15 | 0.0033996 | 4.561e-05 | 0.15667 | 1.4344 | 14343.9578
|  | 2300 | 0.23 | -0.63827 | -0.00018581 | 0.0031682 | 315.6364 | 42.4864 | 22 | 295.15 | 0.0033881 | 3.4091e-05 | 0.1171 | 1.3095 | 13094.9438
|  | 2400 | 0.24 | -0.61979 | -0.00018043 | 0.0031736 | 315.1013 | 41.9513 | 23 | 296.15 | 0.0033767 | 2.2651e-05 | 0.077805 | 1.1962 | 11962.0463
|  | 2500 | 0.25 | -0.60206 | -0.00017527 | 0.0031787 | 314.5896 | 41.4396 | 24 | 297.15 | 0.0033653 | 1.1287e-05 | 0.038772 | 1.0934 | 10933.8175
|  | 3000 | 0.3 | -0.52288 | -0.00015222 | 0.0032018 | 312.3248 | 39.1748 | 25 | 298.15 | 0.003354 | 0 | 0 | 1 | 10000
|  | 3500 | 0.35 | -0.45593 | -0.00013273 | 0.0032213 | 310.4351 | 37.2851 | 26 | 299.15 | 0.0033428 | -1.1212e-05 | -0.038513 | 0.91514 | 9151.3969
|  | 4000 | 0.4 | -0.39794 | -0.00011585 | 0.0032382 | 308.8166 | 35.6666 | 27 | 300.15 | 0.0033317 | -2.2349e-05 | -0.076769 | 0.83798 | 8379.7567
|  | 5000 | 0.5 | -0.30103 | -8.7636e-05 | 0.0032664 | 306.1493 | 32.9993 | 28 | 301.15 | 0.0033206 | -3.3412e-05 | -0.11477 | 0.76777 | 7677.6708
|  | 6000 | 0.6 | -0.22185 | -6.4585e-05 | 0.0032894 | 304.0039 | 30.8539 | 29 | 302.15 | 0.0033096 | -4.4402e-05 | -0.15252 | 0.70385 | 7038.4838
|  | 7000 | 0.7 | -0.1549 | -4.5095e-05 | 0.0033089 | 302.2133 | 29.0633 | 30 | 303.15 | 0.0032987 | -5.5319e-05 | -0.19002 | 0.64562 | 6456.2121
|  | 8000 | 0.8 | -0.09691 | -2.8213e-05 | 0.0033258 | 300.6792 | 27.5292 | 31 | 304.15 | 0.0032879 | -6.6165e-05 | -0.22728 | 0.59255 | 5925.4736
|  | 9000 | 0.9 | -0.045757 | -1.3321e-05 | 0.0033407 | 299.3389 | 26.1889 | 32 | 305.15 | 0.0032771 | -7.694e-05 | -0.26429 | 0.54414 | 5441.4234
|  | 10000 | 1 | 0 | 0 | 0.003354 | 298.15 | 25 | 33 | 306.15 | 0.0032664 | -8.7644e-05 | -0.30106 | 0.49997 | 4999.6977
|  | 11000 | 1.1 | 0.041393 | 1.205e-05 | 0.0033661 | 297.0826 | 23.9326 | 34 | 307.15 | 0.0032557 | -9.8278e-05 | -0.33759 | 0.45964 | 4596.3638
|  | 12000 | 1.2 | 0.079181 | 2.3051e-05 | 0.0033771 | 296.1149 | 22.9649 | 35 | 308.15 | 0.0032452 | -0.00010884 | -0.37388 | 0.42279 | 4227.875
|  | 13000 | 1.3 | 0.11394 | 3.3171e-05 | 0.0033872 | 295.2302 | 22.0802 | 36 | 309.15 | 0.0032347 | -0.00011934 | -0.40994 | 0.3891 | 3891.0307
|  | 14000 | 1.4 | 0.14613 | 4.2541e-05 | 0.0033966 | 294.4158 | 21.2658 | 37 | 310.15 | 0.0032242 | -0.00012977 | -0.44576 | 0.35829 | 3582.9413
|  | 15000 | 1.5 | 0.17609 | 5.1264e-05 | 0.0034053 | 293.6616 | 20.5116 | 38 | 311.15 | 0.0032139 | -0.00014013 | -0.48135 | 0.3301 | 3300.9961
|  | 16000 | 1.6 | 0.20412 | 5.9424e-05 | 0.0034134 | 292.9596 | 19.8096 | 39 | 312.15 | 0.0032036 | -0.00015043 | -0.51672 | 0.30428 | 3042.8349
|  | 17000 | 1.7 | 0.23045 | 6.7088e-05 | 0.0034211 | 292.3032 | 19.1532 | 40 | 313.15 | 0.0031934 | -0.00016066 | -0.55186 | 0.28063 | 2806.3229
|  | 18000 | 1.8 | 0.25527 | 7.4315e-05 | 0.0034283 | 291.6871 | 18.5371 | 41 | 314.15 | 0.0031832 | -0.00017082 | -0.58678 | 0.25895 | 2589.528
|  | 19000 | 1.9 | 0.27875 | 8.1151e-05 | 0.0034352 | 291.1066 | 17.9566 | 42 | 315.15 | 0.0031731 | -0.00018092 | -0.62147 | 0.23907 | 2390.7005
|  | 20000 | 2 | 0.30103 | 8.7636e-05 | 0.0034417 | 290.5581 | 17.4081 | 43 | 316.15 | 0.0031631 | -0.00019096 | -0.65595 | 0.22083 | 2208.255
|  | 21000 | 2.1 | 0.32222 | 9.3805e-05 | 0.0034478 | 290.0382 | 16.8882 | 44 | 317.15 | 0.0031531 | -0.00020093 | -0.69021 | 0.20408 | 2040.7542
|  | 22000 | 2.2 | 0.34242 | 9.9686e-05 | 0.0034537 | 289.5443 | 16.3943 | 45 | 318.15 | 0.0031432 | -0.00021084 | -0.72425 | 0.18869 | 1886.894
|  | 23000 | 2.3 | 0.36173 | 0.00010531 | 0.0034593 | 289.0739 | 15.9239 | 46 | 319.15 | 0.0031333 | -0.00022069 | -0.75808 | 0.17455 | 1745.4912
|  | 24000 | 2.4 | 0.38021 | 0.00011069 | 0.0034647 | 288.625 | 15.475 | 47 | 320.15 | 0.0031235 | -0.00023048 | -0.7917 | 0.16155 | 1615.471
|  | 25000 | 2.5 | 0.39794 | 0.00011585 | 0.0034699 | 288.1956 | 15.0456 | 48 | 321.15 | 0.0031138 | -0.00024021 | -0.82511 | 0.14959 | 1495.8568
|  | 26000 | 2.6 | 0.41497 | 0.00012081 | 0.0034748 | 287.7844 | 14.6344 | 49 | 322.15 | 0.0031041 | -0.00024987 | -0.85831 | 0.13858 | 1385.7609
|  | 27000 | 2.7 | 0.43136 | 0.00012558 | 0.0034796 | 287.3897 | 14.2397 | 50 | 323.15 | 0.0030945 | -0.00025948 | -0.89131 | 0.12844 | 1284.3756
|  | 28000 | 2.8 | 0.44716 | 0.00013018 | 0.0034842 | 287.0105 | 13.8605 | 51 | 324.15 | 0.003085 | -0.00026902 | -0.9241 | 0.1191 | 1190.9661
|  | 29000 | 2.9 | 0.4624 | 0.00013461 | 0.0034886 | 286.6455 | 13.4955 | 52 | 325.15 | 0.0030755 | -0.00027851 | -0.95669 | 0.11049 | 1104.8631
|  | 30000 | 3 | 0.47712 | 0.0001389 | 0.0034929 | 286.2937 | 13.1437 | 53 | 326.15 | 0.0030661 | -0.00028794 | -0.98908 | 0.10255 | 1025.4568
|  | 35000 | 3.5 | 0.54407 | 0.00015839 | 0.0035124 | 284.7051 | 11.5551 | 54 | 327.15 | 0.0030567 | -0.00029731 | -1.0213 | 0.095219 | 952.1915
|  | 40000 | 4 | 0.60206 | 0.00017527 | 0.0035293 | 283.3432 | 10.1932 | 55 | 328.15 | 0.0030474 | -0.00030663 | -1.0533 | 0.088456 | 884.5603
|  | 45000 | 4.5 | 0.65321 | 0.00019016 | 0.0035442 | 282.1527 | 9.0027 | 56 | 329.15 | 0.0030381 | -0.00031589 | -1.0851 | 0.08221 | 822.1006
|  | 50000 | 5 | 0.69897 | 0.00020348 | 0.0035575 | 281.0962 | 7.9462 | 57 | 330.15 | 0.0030289 | -0.00032509 | -1.1167 | 0.076439 | 764.3904
|  | 60000 | 6 | 0.77815 | 0.00022654 | 0.0035806 | 279.2865 | 6.1365 | 58 | 331.15 | 0.0030198 | -0.00033424 | -1.1481 | 0.071104 | 711.0437
|  | 70000 | 7 | 0.8451 | 0.00024603 | 0.0036 | 277.7745 | 4.6245 | 59 | 332.15 | 0.0030107 | -0.00034333 | -1.1793 | 0.066171 | 661.7084
|  | 80000 | 8 | 0.90309 | 0.00026291 | 0.0036169 | 276.478 | 3.328 | 60 | 333.15 | 0.0030017 | -0.00035237 | -1.2104 | 0.061606 | 616.062
|  | 90000 | 9 | 0.95424 | 0.0002778 | 0.0036318 | 275.3443 | 2.1943 | 61 | 334.15 | 0.0029927 | -0.00036135 | -1.2412 | 0.057381 | 573.8099
|  | 100000 | 10 | 1 | 0.00029112 | 0.0036451 | 274.3381 | 1.1881 | 62 | 335.15 | 0.0029837 | -0.00037028 | -1.2719 | 0.053468 | 534.6822
|  | 110000 | 11 | 1.0414 | 0.00030317 | 0.0036572 | 273.4342 | 0.28416 | 63 | 336.15 | 0.0029749 | -0.00037915 | -1.3024 | 0.049843 | 498.432
|  | 120000 | 12 | 1.0792 | 0.00031417 | 0.0036682 | 272.6141 | -0.53588 | 64 | 337.15 | 0.002966 | -0.00038798 | -1.3327 | 0.046483 | 464.8331
|  | 130000 | 13 | 1.1139 | 0.00032429 | 0.0036783 | 271.8641 | -1.2859 | 65 | 338.15 | 0.0029573 | -0.00039675 | -1.3628 | 0.043368 | 433.678
|  | 140000 | 14 | 1.1461 | 0.00033366 | 0.0036877 | 271.1733 | -1.9767 | 66 | 339.15 | 0.0029485 | -0.00040547 | -1.3928 | 0.040478 | 404.7766
|  | 150000 | 15 | 1.1761 | 0.00034238 | 0.0036964 | 270.5334 | -2.6166 | 67 | 340.15 | 0.0029399 | -0.00041414 | -1.4226 | 0.037795 | 377.9545
|  | 160000 | 16 | 1.2041 | 0.00035054 | 0.0037046 | 269.9375 | -3.2125 | 68 | 341.15 | 0.0029313 | -0.00042275 | -1.4522 | 0.035305 | 353.0516
|  | 170000 | 17 | 1.2304 | 0.00035821 | 0.0037122 | 269.3802 | -3.7698 | 69 | 342.15 | 0.0029227 | -0.00043132 | -1.4816 | 0.032992 | 329.921
|  | 180000 | 18 | 1.2553 | 0.00036544 | 0.0037195 | 268.8568 | -4.2932 | 70 | 343.15 | 0.0029142 | -0.00043984 | -1.5108 | 0.030843 | 308.4276
|  | 190000 | 19 | 1.2788 | 0.00037227 | 0.0037263 | 268.3636 | -4.7864 | 71 | 344.15 | 0.0029057 | -0.00044831 | -1.5399 | 0.028845 | 288.4473
|  | 200000 | 20 | 1.301 | 0.00037876 | 0.0037328 | 267.8973 | -5.2527 | 72 | 345.15 | 0.0028973 | -0.00045673 | -1.5689 | 0.026987 | 269.866
|  | 250000 | 25 | 1.3979 | 0.00040697 | 0.003761 | 265.8877 | -7.2623 | 73 | 346.15 | 0.0028889 | -0.0004651 | -1.5976 | 0.025258 | 252.5789
|  | 300000 | 30 | 1.4771 | 0.00043002 | 0.003784 | 264.268 | -8.882 | 74 | 347.15 | 0.0028806 | -0.00047342 | -1.6262 | 0.023649 | 236.4894
|  | 350000 | 35 | 1.5441 | 0.00044951 | 0.0038035 | 262.9139 | -10.2361 | 75 | 348.15 | 0.0028723 | -0.00048169 | -1.6546 | 0.022151 | 221.5085
|  | 400000 | 40 | 1.6021 | 0.00046639 | 0.0038204 | 261.752 | -11.398 | 76 | 349.15 | 0.0028641 | -0.00048992 | -1.6829 | 0.020755 | 207.5544
|  | 450000 | 45 | 1.6532 | 0.00048128 | 0.0038353 | 260.7357 | -12.4143 | 77 | 350.15 | 0.0028559 | -0.0004981 | -1.711 | 0.019455 | 194.5517
|  | 500000 | 50 | 1.699 | 0.00049461 | 0.0038486 | 259.8333 | -13.3167 | 78 | 351.15 | 0.0028478 | -0.00050623 | -1.7389 | 0.018243 | 182.4307
|  | 550000 | 55 | 1.7404 | 0.00050666 | 0.0038607 | 259.0222 | -14.1278 | 79 | 352.15 | 0.0028397 | -0.00051432 | -1.7667 | 0.017113 | 171.1274
|  | 600000 | 60 | 1.7782 | 0.00051766 | 0.0038717 | 258.2863 | -14.8637 | 80 | 353.15 | 0.0028317 | -0.00052236 | -1.7943 | 0.016058 | 160.5826
|  | 650000 | 65 | 1.8129 | 0.00052778 | 0.0038818 | 257.6129 | -15.5371 | 81 | 354.15 | 0.0028237 | -0.00053035 | -1.8218 | 0.015074 | 150.7417
|  | 700000 | 70 | 1.8451 | 0.00053715 | 0.0038912 | 256.9926 | -16.1574 | 82 | 355.15 | 0.0028157 | -0.0005383 | -1.8491 | 0.014155 | 141.5543
|  | 750000 | 75 | 1.8751 | 0.00054587 | 0.0038999 | 256.4178 | -16.7322 | 83 | 356.15 | 0.0028078 | -0.00054621 | -1.8762 | 0.013297 | 132.9738
|  | 800000 | 80 | 1.9031 | 0.00055403 | 0.003908 | 255.8824 | -17.2676 | 84 | 357.15 | 0.0027999 | -0.00055407 | -1.9032 | 0.012496 | 124.9572
|  | 850000 | 85 | 1.9294 | 0.00056169 | 0.0039157 | 255.3815 | -17.7685 | 85 | 358.15 | 0.0027921 | -0.00056189 | -1.9301 | 0.011746 | 117.4646
|  | 900000 | 90 | 1.9542 | 0.00056892 | 0.0039229 | 254.911 | -18.239 | 86 | 359.15 | 0.0027844 | -0.00056966 | -1.9568 | 0.011046 | 110.4593
|  | 950000 | 95 | 1.9777 | 0.00057576 | 0.0039298 | 254.4676 | -18.6824 | 87 | 360.15 | 0.0027766 | -0.0005774 | -1.9834 | 0.010391 | 103.9073
|  | 1000000 | 100 | 2 | 0.00058224 | 0.0039363 | 254.0484 | -19.1016 | 88 | 361.15 | 0.0027689 | -0.00058508 | -2.0098 | 0.0097777 | 97.7771
[9 empty] | 89 | 362.15 | 0.0027613 | -0.00059273 | -2.036 | 0.0092039 | 92.0394
[9 empty] | 90 | 363.15 | 0.0027537 | -0.00060033 | -2.0621 | 0.0086667 | 86.6672
[9 empty] | 91 | 364.15 | 0.0027461 | -0.0006079 | -2.0881 | 0.0081636 | 81.6356
[9 empty] | 92 | 365.15 | 0.0027386 | -0.00061542 | -2.114 | 0.0076921 | 76.9213
[9 empty] | 93 | 366.15 | 0.0027311 | -0.0006229 | -2.1396 | 0.0072503 | 72.5028
[9 empty] | 94 | 367.15 | 0.0027237 | -0.00063033 | -2.1652 | 0.006836 | 68.3601
[9 empty] | 95 | 368.15 | 0.0027163 | -0.00063773 | -2.1906 | 0.0064475 | 64.4747
[9 empty] | 96 | 369.15 | 0.0027089 | -0.00064509 | -2.2159 | 0.0060829 | 60.8295
[9 empty] | 97 | 370.15 | 0.0027016 | -0.00065241 | -2.241 | 0.0057408 | 57.4084
[9 empty] | 98 | 371.15 | 0.0026943 | -0.00065969 | -2.266 | 0.0054197 | 54.1966
[9 empty] | 99 | 372.15 | 0.0026871 | -0.00066693 | -2.2909 | 0.005118 | 51.1803
[9 empty] | 100 | 373.15 | 0.0026799 | -0.00067413 | -2.3156 | 0.0048347 | 48.3467
[9 empty] | 101 | 374.15 | 0.0026727 | -0.00068129 | -2.3402 | 0.0045684 | 45.6839
[9 empty] | 102 | 375.15 | 0.0026656 | -0.00068842 | -2.3647 | 0.0043181 | 43.1808
[9 empty] | 103 | 376.15 | 0.0026585 | -0.0006955 | -2.3891 | 0.0040827 | 40.8271
[9 empty] | 104 | 377.15 | 0.0026515 | -0.00070255 | -2.4133 | 0.0038613 | 38.6132
[9 empty] | 105 | 378.15 | 0.0026445 | -0.00070956 | -2.4373 | 0.003653 | 36.5301
[9 empty] | 106 | 379.15 | 0.0026375 | -0.00071654 | -2.4613 | 0.0034569 | 34.5694
[9 empty] | 107 | 380.15 | 0.0026305 | -0.00072348 | -2.4851 | 0.0032724 | 32.7236
[9 empty] | 108 | 381.15 | 0.0026236 | -0.00073038 | -2.5088 | 0.0030985 | 30.9851
[9 empty] | 109 | 382.15 | 0.0026168 | -0.00073724 | -2.5324 | 0.0029347 | 29.3475
[9 empty] | 110 | 383.15 | 0.0026099 | -0.00074407 | -2.5559 | 0.0027804 | 27.8042
[9 empty] | 111 | 384.15 | 0.0026031 | -0.00075087 | -2.5792 | 0.002635 | 26.3495
[9 empty] | 112 | 385.15 | 0.0025964 | -0.00075763 | -2.6024 | 0.0024978 | 24.9779
[9 empty] | 113 | 386.15 | 0.0025897 | -0.00076435 | -2.6255 | 0.0023684 | 23.6843
[9 empty] | 114 | 387.15 | 0.002583 | -0.00077104 | -2.6485 | 0.0022464 | 22.4638
[9 empty] | 115 | 388.15 | 0.0025763 | -0.00077769 | -2.6714 | 0.0021312 | 21.312
[9 empty] | 116 | 389.15 | 0.0025697 | -0.00078431 | -2.6941 | 0.0020225 | 20.2248
[9 empty] | 117 | 390.15 | 0.0025631 | -0.0007909 | -2.7167 | 0.0019198 | 19.1982
[9 empty] | 118 | 391.15 | 0.0025566 | -0.00079745 | -2.7392 | 0.0018228 | 18.2285
[9 empty] | 119 | 392.15 | 0.00255 | -0.00080397 | -2.7616 | 0.0017312 | 17.3124
[9 empty] | 120 | 393.15 | 0.0025436 | -0.00081046 | -2.7839 | 0.0016447 | 16.4466
[9 empty] | 121 | 394.15 | 0.0025371 | -0.00081691 | -2.8061 | 0.0015628 | 15.6282
[9 empty] | 122 | 395.15 | 0.0025307 | -0.00082333 | -2.8281 | 0.0014854 | 14.8544
[9 empty] | 123 | 396.15 | 0.0025243 | -0.00082972 | -2.8501 | 0.0014122 | 14.1225
[9 empty] | 124 | 397.15 | 0.0025179 | -0.00083608 | -2.8719 | 0.001343 | 13.4301
[9 empty] | 125 | 398.15 | 0.0025116 | -0.0008424 | -2.8936 | 0.0012775 | 12.7748
[9 empty] | 126 | 399.15 | 0.0025053 | -0.00084869 | -2.9153 | 0.0012155 | 12.1546
[9 empty] | 127 | 400.15 | 0.0024991 | -0.00085495 | -2.9368 | 0.0011567 | 11.5674
[9 empty] | 128 | 401.15 | 0.0024928 | -0.00086118 | -2.9582 | 0.0011011 | 11.0112
[9 empty] | 129 | 402.15 | 0.0024866 | -0.00086738 | -2.9795 | 0.0010484 | 10.4844
[9 empty] | 130 | 403.15 | 0.0024805 | -0.00087355 | -3.0006 | 0.00099852 | 9.9852

## Conv Tension Temperature
Résistance Nominale CTN | 10000 | Tension | Rapport | Résistance CTN | [5 empty] | Température | Température | [5 empty] | Résistance CTN | Rapport | Tension
Température Nominale CTN | 25 | 1 | 1022 | 9.7847 | 0.00097847 | -3.0095 | -0.00087611 | 0.0024779 | 403.5671 | 130.4171 | -20 | 253.15 | 0.0039502 | 0.00059621 | 2.048 | 111.6822 | 1116821.5003 | 1.009 | 1013.9214
Coefficient B CTN | 3435 | 2 | 510.5 | 19.5886 | 0.0019589 | -2.708 | -0.00078835 | 0.0025657 | 389.7629 | 116.6129 | -19 | 254.15 | 0.0039347 | 0.00058067 | 1.9946 | 98.7629 | 987629.1887 | 1.0101 | 1012.7457
Résistance Bridge CTN | 10000 | 3 | 340 | 29.4118 | 0.0029412 | -2.5315 | -0.00073697 | 0.0026171 | 382.1096 | 108.9596 | -18 | 255.15 | 0.0039193 | 0.00056525 | 1.9416 | 87.4224 | 874223.6782 | 1.0114 | 1011.4305
Valeur maximale tension | 1023 | 4 | 254.75 | 39.2542 | 0.0039254 | -2.4061 | -0.00070047 | 0.0026535 | 376.8541 | 103.7041 | -17 | 256.15 | 0.003904 | 0.00054995 | 1.8891 | 77.4577 | 774577.3794 | 1.0129 | 1009.9611
|  | 5 | 203.6 | 49.1159 | 0.0049116 | -2.3088 | -0.00067213 | 0.0026819 | 372.8723 | 99.7223 | -16 | 257.15 | 0.0038888 | 0.00053476 | 1.8369 | 68.6935 | 686935.2863 | 1.0146 | 1008.3214
|  | 6 | 169.5 | 58.9971 | 0.0058997 | -2.2292 | -0.00064896 | 0.0027051 | 369.6777 | 96.5277 | -15 | 258.15 | 0.0038737 | 0.0005197 | 1.7852 | 60.9777 | 609776.7516 | 1.0164 | 1006.4941
|  | 7 | 145.1429 | 68.8976 | 0.0068898 | -2.1618 | -0.00062934 | 0.0027247 | 367.0166 | 93.8666 | -14 | 259.15 | 0.0038588 | 0.00050475 | 1.7338 | 54.1783 | 541782.8367 | 1.0185 | 1004.4601
|  | 8 | 126.875 | 78.8177 | 0.0078818 | -2.1034 | -0.00061234 | 0.0027417 | 364.7399 | 91.5899 | -13 | 260.15 | 0.0038439 | 0.00048992 | 1.6829 | 48.1808 | 481808.3938 | 1.0208 | 1002.1992
|  | 9 | 112.6667 | 88.7574 | 0.0088757 | -2.0518 | -0.00059732 | 0.0027567 | 362.7531 | 89.6031 | -12 | 261.15 | 0.0038292 | 0.0004752 | 1.6323 | 42.8858 | 428858.1667 | 1.0233 | 999.6895
|  | 10 | 101.3 | 98.7167 | 0.0098717 | -2.0056 | -0.00058387 | 0.0027701 | 360.9924 | 87.8424 | -11 | 262.15 | 0.0038146 | 0.00046059 | 1.5821 | 38.2066 | 382066.3119 | 1.0262 | 996.9075
|  | 30 | 33.1 | 302.1148 | 0.030211 | -1.5198 | -0.00044245 | 0.0029116 | 343.4582 | 70.3082 | -10 | 263.15 | 0.0038001 | 0.0004461 | 1.5323 | 34.0679 | 340678.8312 | 1.0294 | 993.828
|  | 50 | 19.46 | 513.8746 | 0.051387 | -1.2891 | -0.0003753 | 0.0029787 | 335.7147 | 62.5647 | -9 | 264.15 | 0.0037857 | 0.00043171 | 1.4829 | 30.4038 | 304038.4859 | 1.0329 | 990.4244
|  | 70 | 13.6143 | 734.5226 | 0.073452 | -1.134 | -0.00033013 | 0.0030239 | 330.7002 | 57.5502 | -8 | 265.15 | 0.0037715 | 0.00041743 | 1.4339 | 27.1572 | 271571.8294 | 1.0368 | 986.6682
|  | 90 | 10.3667 | 964.6302 | 0.096463 | -1.0156 | -0.00029567 | 0.0030583 | 326.9745 | 53.8245 | -7 | 266.15 | 0.0037573 | 0.00040326 | 1.3852 | 24.2778 | 242778.0493 | 1.0412 | 982.5297
|  | 110 | 8.3 | 1204.8193 | 0.12048 | -0.91908 | -0.00026756 | 0.0030865 | 323.9964 | 50.8464 | -6 | 267.15 | 0.0037432 | 0.0003892 | 1.3369 | 21.7219 | 217219.3559 | 1.046 | 977.9774
|  | 130 | 6.8692 | 1455.7671 | 0.14558 | -0.83691 | -0.00024364 | 0.0031104 | 321.5046 | 48.3546 | -5 | 268.15 | 0.0037293 | 0.00037524 | 1.2889 | 19.4513 | 194512.6958 | 1.0514 | 972.9787
|  | 150 | 5.82 | 1718.2131 | 0.17182 | -0.76492 | -0.00022269 | 0.0031313 | 319.353 | 46.203 | -4 | 269.15 | 0.0037154 | 0.00036138 | 1.2414 | 17.4323 | 174322.6003 | 1.0574 | 967.4995
|  | 170 | 5.0176 | 1992.966 | 0.1993 | -0.7005 | -0.00020393 | 0.0031501 | 317.4516 | 44.3016 | -3 | 270.15 | 0.0037016 | 0.00034763 | 1.1941 | 15.6355 | 156355.0066 | 1.064 | 961.505
|  | 190 | 4.3842 | 2280.9124 | 0.22809 | -0.64189 | -0.00018687 | 0.0031671 | 315.7414 | 42.5914 | -2 | 271.15 | 0.003688 | 0.00033398 | 1.1472 | 14.0352 | 140351.9157 | 1.0712 | 954.9596
|  | 210 | 3.8714 | 2583.0258 | 0.2583 | -0.58787 | -0.00017114 | 0.0031829 | 314.1814 | 41.0314 | -1 | 272.15 | 0.0036744 | 0.00032043 | 1.1007 | 12.6087 | 126086.7679 | 1.0793 | 947.8274
|  | 230 | 3.4478 | 2900.3783 | 0.29004 | -0.53755 | -0.00015649 | 0.0031975 | 312.7418 | 39.5918 | 0 | 273.15 | 0.003661 | 0.00030698 | 1.0545 | 11.336 | 113360.4365 | 1.0882 | 940.0723
|  | 250 | 3.092 | 3234.1527 | 0.32342 | -0.49024 | -0.00014272 | 0.0032113 | 311.4006 | 38.2506 | 1 | 274.15 | 0.0036476 | 0.00029362 | 1.0086 | 10.1998 | 101997.7536 | 1.098 | 931.6589
|  | 270 | 2.7889 | 3585.6574 | 0.35857 | -0.44543 | -0.00012967 | 0.0032243 | 310.1408 | 36.9908 | 2 | 275.15 | 0.0036344 | 0.00028036 | 0.96305 | 9.1844 | 91844.4947 | 1.1089 | 922.5527
|  | 290 | 2.5276 | 3956.3438 | 0.39563 | -0.40271 | -0.00011724 | 0.0032368 | 308.949 | 35.799 | 3 | 276.15 | 0.0036212 | 0.0002672 | 0.91785 | 8.2765 | 82764.7587 | 1.1208 | 912.7211
|  | 300 | 2.41 | 4149.3776 | 0.41494 | -0.38202 | -0.00011121 | 0.0032428 | 308.3752 | 35.2252 | 4 | 277.15 | 0.0036082 | 0.00025414 | 0.87296 | 7.4639 | 74638.6904 | 1.134 | 902.1333
|  | 310 | 2.3 | 4347.8261 | 0.43478 | -0.36173 | -0.00010531 | 0.0032487 | 307.8145 | 34.6645 | 5 | 278.15 | 0.0035952 | 0.00024117 | 0.82841 | 6.736 | 67360.4968 | 1.1485 | 890.762
|  | 320 | 2.1969 | 4551.9203 | 0.45519 | -0.34181 | -9.9507e-05 | 0.0032545 | 307.2659 | 34.1159 | 6 | 279.15 | 0.0035823 | 0.00022829 | 0.78417 | 6.0837 | 60836.721 | 1.1644 | 878.5834
|  | 330 | 2.1 | 4761.9048 | 0.47619 | -0.32222 | -9.3805e-05 | 0.0032602 | 306.7285 | 33.5785 | 7 | 280.15 | 0.0035695 | 0.0002155 | 0.74024 | 5.4985 | 54984.7358 | 1.1819 | 865.5784
|  | 340 | 2.0088 | 4978.0381 | 0.4978 | -0.30294 | -8.8193e-05 | 0.0032658 | 306.2015 | 33.0515 | 8 | 281.15 | 0.0035568 | 0.0002028 | 0.69663 | 4.9731 | 49731.4295 | 1.2011 | 851.7334
|  | 350 | 1.9229 | 5200.5944 | 0.52006 | -0.28395 | -8.2663e-05 | 0.0032714 | 305.6839 | 32.5339 | 9 | 282.15 | 0.0035442 | 0.0001902 | 0.65333 | 4.5012 | 45012.059 | 1.2222 | 837.0408
|  | 360 | 1.8417 | 5429.8643 | 0.54299 | -0.26521 | -7.7208e-05 | 0.0032768 | 305.175 | 32.025 | 10 | 283.15 | 0.0035317 | 0.00017768 | 0.61033 | 4.0769 | 40769.2455 | 1.2453 | 821.5001
|  | 370 | 1.7649 | 5666.1562 | 0.56662 | -0.24671 | -7.1823e-05 | 0.0032822 | 304.6743 | 31.5243 | 11 | 284.15 | 0.0035193 | 0.00016525 | 0.56764 | 3.6952 | 36952.0979 | 1.2706 | 805.1184
|  | 380 | 1.6921 | 5909.7978 | 0.59098 | -0.22843 | -6.65e-05 | 0.0032875 | 304.181 | 31.031 | 12 | 285.15 | 0.0035069 | 0.00015291 | 0.52524 | 3.3515 | 33515.4436 | 1.2984 | 787.911
|  | 390 | 1.6231 | 6161.1374 | 0.61611 | -0.21034 | -6.1234e-05 | 0.0032928 | 303.6945 | 30.5445 | 13 | 286.15 | 0.0034947 | 0.00014065 | 0.48315 | 3.0419 | 30419.1554 | 1.3287 | 769.9022
|  | 400 | 1.5575 | 6420.5457 | 0.64205 | -0.19243 | -5.602e-05 | 0.003298 | 303.2144 | 30.0644 | 14 | 287.15 | 0.0034825 | 0.00012848 | 0.44134 | 2.7628 | 27627.5607 | 1.362 | 751.1248
|  | 410 | 1.4951 | 6688.4176 | 0.66884 | -0.17468 | -5.0852e-05 | 0.0033032 | 302.74 | 29.59 | 15 | 288.15 | 0.0034704 | 0.0001164 | 0.39983 | 2.5109 | 25108.9234 | 1.3983 | 731.6211
|  | 420 | 1.4357 | 6965.1741 | 0.69652 | -0.15707 | -4.5726e-05 | 0.0033083 | 302.2709 | 29.1209 | 16 | 289.15 | 0.0034584 | 0.0001044 | 0.3586 | 2.2835 | 22834.9881 | 1.4379 | 711.4421
|  | 430 | 1.3791 | 7251.2648 | 0.72513 | -0.13959 | -4.0636e-05 | 0.0033134 | 301.8066 | 28.6566 | 17 | 290.15 | 0.0034465 | 9.2477e-05 | 0.31766 | 2.0781 | 20780.58 | 1.4812 | 690.6476
|  | 440 | 1.325 | 7547.1698 | 0.75472 | -0.12222 | -3.558e-05 | 0.0033184 | 301.3467 | 28.1967 | 18 | 291.15 | 0.0034347 | 8.0639e-05 | 0.277 | 1.8923 | 18923.2529 | 1.5285 | 669.3053
|  | 450 | 1.2733 | 7853.4031 | 0.78534 | -0.10494 | -3.0551e-05 | 0.0033235 | 300.8907 | 27.7407 | 19 | 292.15 | 0.0034229 | 6.8883e-05 | 0.23661 | 1.7243 | 17242.9784 | 1.5799 | 647.4904
|  | 460 | 1.2239 | 8170.5151 | 0.81705 | -0.087751 | -2.5546e-05 | 0.0033285 | 300.4383 | 27.2883 | 20 | 293.15 | 0.0034112 | 5.7206e-05 | 0.1965 | 1.5722 | 15721.8732 | 1.6361 | 625.284
|  | 470 | 1.1766 | 8499.0958 | 0.84991 | -0.070627 | -2.0561e-05 | 0.0033335 | 299.989 | 26.839 | 21 | 294.15 | 0.0033996 | 4.561e-05 | 0.15667 | 1.4344 | 14343.9578 | 1.6972 | 602.7725
|  | 480 | 1.1313 | 8839.779 | 0.88398 | -0.053559 | -1.5592e-05 | 0.0033384 | 299.5425 | 26.3925 | 22 | 295.15 | 0.0033881 | 3.4091e-05 | 0.1171 | 1.3095 | 13094.9438 | 1.7637 | 580.0459
|  | 490 | 1.0878 | 9193.2458 | 0.91932 | -0.036531 | -1.0635e-05 | 0.0033434 | 299.0984 | 25.9484 | 23 | 296.15 | 0.0033767 | 2.2651e-05 | 0.077805 | 1.1962 | 11962.0463 | 1.836 | 557.1964
|  | 500 | 1.046 | 9560.2294 | 0.95602 | -0.019532 | -5.6861e-06 | 0.0033483 | 298.6563 | 25.5063 | 24 | 297.15 | 0.0033653 | 1.1287e-05 | 0.038772 | 1.0934 | 10933.8175 | 1.9146 | 534.317
|  | 510 | 1.0059 | 9941.5205 | 0.99415 | -0.0025472 | -7.4154e-07 | 0.0033533 | 298.2159 | 25.0659 | 25 | 298.15 | 0.003354 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 2 | 511.5
|  | 520 | 0.96731 | 10337.9722 | 1.0338 | 0.014435 | 4.2024e-06 | 0.0033582 | 297.7769 | 24.6269 | 26 | 299.15 | 0.0033428 | -1.1212e-05 | -0.038513 | 0.91514 | 9151.3969 | 2.0927 | 488.8353
|  | 530 | 0.93019 | 10750.5071 | 1.0751 | 0.031429 | 9.1496e-06 | 0.0033632 | 297.3389 | 24.1889 | 27 | 300.15 | 0.0033317 | -2.2349e-05 | -0.076769 | 0.83798 | 8379.7567 | 2.1934 | 466.4094
|  | 540 | 0.89444 | 11180.1242 | 1.118 | 0.048447 | 1.4104e-05 | 0.0033681 | 296.9015 | 23.7515 | 28 | 301.15 | 0.0033206 | -3.3412e-05 | -0.11477 | 0.76777 | 7677.6708 | 2.3025 | 444.3039
|  | 550 | 0.86 | 11627.907 | 1.1628 | 0.065502 | 1.9069e-05 | 0.0033731 | 296.4645 | 23.3145 | 29 | 302.15 | 0.0033096 | -4.4402e-05 | -0.15252 | 0.70385 | 7038.4838 | 2.4208 | 422.5945
|  | 560 | 0.82679 | 12095.0324 | 1.2095 | 0.082607 | 2.4049e-05 | 0.0033781 | 296.0275 | 22.8775 | 30 | 303.15 | 0.0032987 | -5.5319e-05 | -0.19002 | 0.64562 | 6456.2121 | 2.5489 | 401.3503
|  | 570 | 0.79474 | 12582.7815 | 1.2583 | 0.099777 | 2.9047e-05 | 0.0033831 | 295.5901 | 22.4401 | 31 | 304.15 | 0.0032879 | -6.6165e-05 | -0.22728 | 0.59255 | 5925.4736 | 2.6876 | 380.6329
|  | 580 | 0.76379 | 13092.5508 | 1.3093 | 0.11702 | 3.4068e-05 | 0.0033881 | 295.152 | 22.002 | 32 | 305.15 | 0.0032771 | -7.694e-05 | -0.26429 | 0.54414 | 5441.4234 | 2.8378 | 360.4963
|  | 590 | 0.7339 | 13625.8661 | 1.3626 | 0.13436 | 3.9116e-05 | 0.0033931 | 294.7129 | 21.5629 | 33 | 306.15 | 0.0032664 | -8.7644e-05 | -0.30106 | 0.49997 | 4999.6977 | 3.0001 | 340.9863
|  | 600 | 0.705 | 14184.3972 | 1.4184 | 0.15181 | 4.4195e-05 | 0.0033982 | 294.2724 | 21.1224 | 34 | 307.15 | 0.0032557 | -9.8278e-05 | -0.33759 | 0.45964 | 4596.3638 | 3.1756 | 322.1405
|  | 610 | 0.67705 | 14769.9758 | 1.477 | 0.16938 | 4.931e-05 | 0.0034033 | 293.8302 | 20.6802 | 35 | 308.15 | 0.0032452 | -0.00010884 | -0.37388 | 0.42279 | 4227.875 | 3.3653 | 303.9889
|  | 620 | 0.65 | 15384.6154 | 1.5385 | 0.18709 | 5.4465e-05 | 0.0034085 | 293.3858 | 20.2358 | 36 | 309.15 | 0.0032347 | -0.00011934 | -0.40994 | 0.3891 | 3891.0307 | 3.57 | 286.5536
|  | 630 | 0.62381 | 16030.5344 | 1.6031 | 0.20495 | 5.9665e-05 | 0.0034137 | 292.9389 | 19.7889 | 37 | 310.15 | 0.0032242 | -0.00012977 | -0.44576 | 0.35829 | 3582.9413 | 3.791 | 269.8494
|  | 640 | 0.59844 | 16710.1828 | 1.671 | 0.22298 | 6.4914e-05 | 0.0034189 | 292.4891 | 19.3391 | 38 | 311.15 | 0.0032139 | -0.00014013 | -0.48135 | 0.3301 | 3300.9961 | 4.0294 | 253.8847
|  | 650 | 0.57385 | 17426.2735 | 1.7426 | 0.2412 | 7.022e-05 | 0.0034242 | 292.0359 | 18.8859 | 39 | 312.15 | 0.0032036 | -0.00015043 | -0.51672 | 0.30428 | 3042.8349 | 4.2864 | 238.6613
|  | 660 | 0.55 | 18181.8182 | 1.8182 | 0.25964 | 7.5586e-05 | 0.0034296 | 291.579 | 18.429 | 40 | 313.15 | 0.0031934 | -0.00016066 | -0.55186 | 0.28063 | 2806.3229 | 4.5634 | 224.1759
|  | 670 | 0.52687 | 18980.17 | 1.898 | 0.2783 | 8.1019e-05 | 0.003435 | 291.1178 | 17.9678 | 41 | 314.15 | 0.0031832 | -0.00017082 | -0.58678 | 0.25895 | 2589.528 | 4.8617 | 210.4199
|  | 680 | 0.50441 | 19825.0729 | 1.9825 | 0.29721 | 8.6525e-05 | 0.0034405 | 290.6519 | 17.5019 | 42 | 315.15 | 0.0031731 | -0.00018092 | -0.62147 | 0.23907 | 2390.7005 | 5.1829 | 197.3808
|  | 690 | 0.48261 | 20720.7207 | 2.0721 | 0.3164 | 9.2112e-05 | 0.0034461 | 290.1807 | 17.0307 | 43 | 316.15 | 0.0031631 | -0.00019096 | -0.65595 | 0.22083 | 2208.255 | 5.5285 | 185.0424
|  | 700 | 0.46143 | 21671.8266 | 2.1672 | 0.3359 | 9.7786e-05 | 0.0034518 | 289.7037 | 16.5537 | 44 | 317.15 | 0.0031531 | -0.00020093 | -0.69021 | 0.20408 | 2040.7542 | 5.9001 | 173.3854
|  | 710 | 0.44085 | 22683.7061 | 2.2684 | 0.35571 | 0.00010356 | 0.0034576 | 289.2203 | 16.0703 | 45 | 318.15 | 0.0031432 | -0.00021084 | -0.72425 | 0.18869 | 1886.894 | 6.2997 | 162.3883
|  | 720 | 0.42083 | 23762.3762 | 2.3762 | 0.37589 | 0.00010943 | 0.0034634 | 288.7298 | 15.5798 | 46 | 319.15 | 0.0031333 | -0.00022069 | -0.75808 | 0.17455 | 1745.4912 | 6.729 | 152.0275
|  | 730 | 0.40137 | 24914.6758 | 2.4915 | 0.39646 | 0.00011542 | 0.0034694 | 288.2316 | 15.0816 | 47 | 320.15 | 0.0031235 | -0.00023048 | -0.7917 | 0.16155 | 1615.471 | 7.1901 | 142.2781
|  | 740 | 0.38243 | 26148.4099 | 2.6148 | 0.41745 | 0.00012153 | 0.0034755 | 287.7248 | 14.5748 | 48 | 321.15 | 0.0031138 | -0.00024021 | -0.82511 | 0.14959 | 1495.8568 | 7.6851 | 133.1142
|  | 750 | 0.364 | 27472.5275 | 2.7473 | 0.4389 | 0.00012777 | 0.0034818 | 287.2087 | 14.0587 | 49 | 322.15 | 0.0031041 | -0.00024987 | -0.85831 | 0.13858 | 1385.7609 | 8.2163 | 124.5093
|  | 760 | 0.34605 | 28897.3384 | 2.8897 | 0.46086 | 0.00013417 | 0.0034882 | 286.6823 | 13.5323 | 50 | 323.15 | 0.0030945 | -0.00025948 | -0.89131 | 0.12844 | 1284.3756 | 8.7859 | 116.4368
|  | 770 | 0.32857 | 30434.7826 | 3.0435 | 0.48337 | 0.00014072 | 0.0034947 | 286.1447 | 12.9947 | 51 | 324.15 | 0.003085 | -0.00026902 | -0.9241 | 0.1191 | 1190.9661 | 9.3965 | 108.8698
|  | 780 | 0.31154 | 32098.7654 | 3.2099 | 0.50649 | 0.00014745 | 0.0035015 | 285.5947 | 12.4447 | 52 | 325.15 | 0.0030755 | -0.00027851 | -0.95669 | 0.11049 | 1104.8631 | 10.0509 | 101.782
|  | 790 | 0.29494 | 33905.5794 | 3.3906 | 0.53027 | 0.00015437 | 0.0035084 | 285.0311 | 11.8811 | 53 | 326.15 | 0.0030661 | -0.00028794 | -0.98908 | 0.10255 | 1025.4568 | 10.7518 | 95.1473
|  | 800 | 0.27875 | 35874.4395 | 3.5874 | 0.55479 | 0.00016151 | 0.0035155 | 284.4525 | 11.3025 | 54 | 327.15 | 0.0030567 | -0.00029731 | -1.0213 | 0.095219 | 952.1915 | 11.5021 | 88.9404
|  | 810 | 0.26296 | 38028.169 | 3.8028 | 0.58011 | 0.00016888 | 0.0035229 | 283.8573 | 10.7073 | 55 | 328.15 | 0.0030474 | -0.00030663 | -1.0533 | 0.088456 | 884.5603 | 12.3051 | 83.1366
|  | 820 | 0.24756 | 40394.0887 | 4.0394 | 0.60632 | 0.00017651 | 0.0035305 | 283.2437 | 10.0937 | 56 | 329.15 | 0.0030381 | -0.00031589 | -1.0851 | 0.08221 | 822.1006 | 13.164 | 77.7122
|  | 830 | 0.23253 | 43005.1813 | 4.3005 | 0.63352 | 0.00018443 | 0.0035384 | 282.6098 | 9.4598 | 57 | 330.15 | 0.0030289 | -0.00032509 | -1.1167 | 0.076439 | 764.3904 | 14.0823 | 72.6443
|  | 840 | 0.21786 | 45901.6393 | 4.5902 | 0.66183 | 0.00019267 | 0.0035467 | 281.9532 | 8.8032 | 58 | 331.15 | 0.0030198 | -0.00033424 | -1.1481 | 0.071104 | 711.0437 | 15.0638 | 67.911
|  | 850 | 0.20353 | 49132.948 | 4.9133 | 0.69137 | 0.00020127 | 0.0035553 | 281.2711 | 8.1211 | 59 | 332.15 | 0.0030107 | -0.00034333 | -1.1793 | 0.066171 | 661.7084 | 16.1124 | 63.4915
|  | 860 | 0.18953 | 52760.7362 | 5.2761 | 0.72231 | 0.00021028 | 0.0035643 | 280.5603 | 7.4103 | 60 | 333.15 | 0.0030017 | -0.00035237 | -1.2104 | 0.061606 | 616.062 | 17.2321 | 59.3658
|  | 870 | 0.17586 | 56862.7451 | 5.6863 | 0.75483 | 0.00021975 | 0.0035738 | 279.8171 | 6.6671 | 61 | 334.15 | 0.0029927 | -0.00036135 | -1.2412 | 0.057381 | 573.8099 | 18.4274 | 55.5152
|  | 880 | 0.1625 | 61538.4615 | 6.1538 | 0.78915 | 0.00022974 | 0.0035838 | 279.0371 | 5.8871 | 62 | 335.15 | 0.0029837 | -0.00037028 | -1.2719 | 0.053468 | 534.6822 | 19.7027 | 51.9218
|  | 890 | 0.14944 | 66917.2932 | 6.6917 | 0.82554 | 0.00024033 | 0.0035943 | 278.2146 | 5.0646 | 63 | 336.15 | 0.0029749 | -0.00037915 | -1.3024 | 0.049843 | 498.432 | 21.0629 | 48.5688
|  | 900 | 0.13667 | 73170.7317 | 7.3171 | 0.86434 | 0.00025163 | 0.0036056 | 277.343 | 4.193 | 64 | 337.15 | 0.002966 | -0.00038798 | -1.3327 | 0.046483 | 464.8331 | 22.5131 | 45.4402
|  | 910 | 0.12418 | 80530.9735 | 8.0531 | 0.90596 | 0.00026374 | 0.0036178 | 276.4141 | 3.2641 | 65 | 338.15 | 0.0029573 | -0.00039675 | -1.3628 | 0.043368 | 433.678 | 24.0586 | 42.5212
|  | 920 | 0.11196 | 89320.3883 | 8.932 | 0.95095 | 0.00027684 | 0.0036309 | 275.417 | 2.267 | 66 | 339.15 | 0.0029485 | -0.00040547 | -1.3928 | 0.040478 | 404.7766 | 25.705 | 39.7977
|  | 930 | 0.1 | 100000 | 10 | 1 | 0.00029112 | 0.0036451 | 274.3381 | 1.1881 | 67 | 340.15 | 0.0029399 | -0.00041414 | -1.4226 | 0.037795 | 377.9545 | 27.4582 | 37.2566
|  | 940 | 0.088298 | 113253.012 | 11.3253 | 1.054 | 0.00030686 | 0.0036609 | 273.1589 | 0.0089438 | 68 | 341.15 | 0.0029313 | -0.00042275 | -1.4522 | 0.035305 | 353.0516 | 29.3245 | 34.8855
|  | 950 | 0.076842 | 130136.9863 | 13.0137 | 1.1144 | 0.00032443 | 0.0036784 | 271.8542 | -1.2958 | 69 | 342.15 | 0.0029227 | -0.00043132 | -1.4816 | 0.032992 | 329.921 | 31.3103 | 32.673
|  | 960 | 0.065625 | 152380.9524 | 15.2381 | 1.1829 | 0.00034438 | 0.0036984 | 270.3878 | -2.7622 | 70 | 343.15 | 0.0029142 | -0.00043984 | -1.5108 | 0.030843 | 308.4276 | 33.4225 | 30.6081
|  | 970 | 0.054639 | 183018.8679 | 18.3019 | 1.2625 | 0.00036754 | 0.0037216 | 268.7049 | -4.4451 | 71 | 344.15 | 0.0029057 | -0.00044831 | -1.5399 | 0.028845 | 288.4473 | 35.6684 | 28.6809
|  | 980 | 0.043878 | 227906.9767 | 22.7907 | 1.3578 | 0.00039527 | 0.0037493 | 266.7173 | -6.4327 | 72 | 345.15 | 0.0028973 | -0.00045673 | -1.5689 | 0.026987 | 269.866 | 38.0554 | 26.8818
|  | 990 | 0.033333 | 300000 | 30 | 1.4771 | 0.00043002 | 0.003784 | 264.268 | -8.882 | 73 | 346.15 | 0.0028889 | -0.0004651 | -1.5976 | 0.025258 | 252.5789 | 40.5916 | 25.2023
|  | 1000 | 0.023 | 434782.6087 | 43.4783 | 1.6383 | 0.00047694 | 0.003831 | 261.0318 | -12.1182 | 74 | 347.15 | 0.0028806 | -0.00047342 | -1.6262 | 0.023649 | 236.4894 | 43.2852 | 23.6339
|  | 1010 | 0.012871 | 776923.0769 | 77.6923 | 1.8904 | 0.00055033 | 0.0039043 | 256.1249 | -17.0251 | 75 | 348.15 | 0.0028723 | -0.00048169 | -1.6546 | 0.022151 | 221.5085 | 46.145 | 22.1693
|  | 1020 | 0.0029412 | 3400000 | 340 | 2.5315 | 0.00073697 | 0.004091 | 244.44 | -28.71 | 76 | 349.15 | 0.0028641 | -0.00048992 | -1.6829 | 0.020755 | 207.5544 | 49.1801 | 20.8011
[11 empty] | 77 | 350.15 | 0.0028559 | -0.0004981 | -1.711 | 0.019455 | 194.5517 | 52.4002 | 19.5228
[11 empty] | 78 | 351.15 | 0.0028478 | -0.00050623 | -1.7389 | 0.018243 | 182.4307 | 55.8153 | 18.3283
[11 empty] | 79 | 352.15 | 0.0028397 | -0.00051432 | -1.7667 | 0.017113 | 171.1274 | 59.436 | 17.2118
[11 empty] | 80 | 353.15 | 0.0028317 | -0.00052236 | -1.7943 | 0.016058 | 160.5826 | 63.2732 | 16.168
[11 empty] | 81 | 354.15 | 0.0028237 | -0.00053035 | -1.8218 | 0.015074 | 150.7417 | 67.3386 | 15.1919
[11 empty] | 82 | 355.15 | 0.0028157 | -0.0005383 | -1.8491 | 0.014155 | 141.5543 | 71.6443 | 14.2789
[11 empty] | 83 | 356.15 | 0.0028078 | -0.00054621 | -1.8762 | 0.013297 | 132.9738 | 76.2028 | 13.4247
[11 empty] | 84 | 357.15 | 0.0027999 | -0.00055407 | -1.9032 | 0.012496 | 124.9572 | 81.0274 | 12.6254
[11 empty] | 85 | 358.15 | 0.0027921 | -0.00056189 | -1.9301 | 0.011746 | 117.4646 | 86.132 | 11.8771
[11 empty] | 86 | 359.15 | 0.0027844 | -0.00056966 | -1.9568 | 0.011046 | 110.4593 | 91.531 | 11.1765
[11 empty] | 87 | 360.15 | 0.0027766 | -0.0005774 | -1.9834 | 0.010391 | 103.9073 | 97.2396 | 10.5204
[11 empty] | 88 | 361.15 | 0.0027689 | -0.00058508 | -2.0098 | 0.0097777 | 97.7771 | 103.2735 | 9.9057
[11 empty] | 89 | 362.15 | 0.0027613 | -0.00059273 | -2.036 | 0.0092039 | 92.0394 | 109.6492 | 9.3298
[11 empty] | 90 | 363.15 | 0.0027537 | -0.00060033 | -2.0621 | 0.0086667 | 86.6672 | 116.3839 | 8.7899
[11 empty] | 91 | 364.15 | 0.0027461 | -0.0006079 | -2.0881 | 0.0081636 | 81.6356 | 123.4956 | 8.2837
[11 empty] | 92 | 365.15 | 0.0027386 | -0.00061542 | -2.114 | 0.0076921 | 76.9213 | 131.003 | 7.809
[11 empty] | 93 | 366.15 | 0.0027311 | -0.0006229 | -2.1396 | 0.0072503 | 72.5028 | 138.9258 | 7.3636
[11 empty] | 94 | 367.15 | 0.0027237 | -0.00063033 | -2.1652 | 0.006836 | 68.3601 | 147.2842 | 6.9458
[11 empty] | 95 | 368.15 | 0.0027163 | -0.00063773 | -2.1906 | 0.0064475 | 64.4747 | 156.0995 | 6.5535
[11 empty] | 96 | 369.15 | 0.0027089 | -0.00064509 | -2.2159 | 0.0060829 | 60.8295 | 165.394 | 6.1852
[11 empty] | 97 | 370.15 | 0.0027016 | -0.00065241 | -2.241 | 0.0057408 | 57.4084 | 175.1907 | 5.8394
[11 empty] | 98 | 371.15 | 0.0026943 | -0.00065969 | -2.266 | 0.0054197 | 54.1966 | 185.5136 | 5.5144
[11 empty] | 99 | 372.15 | 0.0026871 | -0.00066693 | -2.2909 | 0.005118 | 51.1803 | 196.3877 | 5.2091
[11 empty] | 100 | 373.15 | 0.0026799 | -0.00067413 | -2.3156 | 0.0048347 | 48.3467 | 207.8393 | 4.9221
[11 empty] | 101 | 374.15 | 0.0026727 | -0.00068129 | -2.3402 | 0.0045684 | 45.6839 | 219.8954 | 4.6522
[11 empty] | 102 | 375.15 | 0.0026656 | -0.00068842 | -2.3647 | 0.0043181 | 43.1808 | 232.5842 | 4.3984
[11 empty] | 103 | 376.15 | 0.0026585 | -0.0006955 | -2.3891 | 0.0040827 | 40.8271 | 245.9352 | 4.1596
[11 empty] | 104 | 377.15 | 0.0026515 | -0.00070255 | -2.4133 | 0.0038613 | 38.6132 | 259.9789 | 3.9349
[11 empty] | 105 | 378.15 | 0.0026445 | -0.00070956 | -2.4373 | 0.003653 | 36.5301 | 274.7471 | 3.7234
[11 empty] | 106 | 379.15 | 0.0026375 | -0.00071654 | -2.4613 | 0.0034569 | 34.5694 | 290.2728 | 3.5243
[11 empty] | 107 | 380.15 | 0.0026305 | -0.00072348 | -2.4851 | 0.0032724 | 32.7236 | 306.5903 | 3.3367
[11 empty] | 108 | 381.15 | 0.0026236 | -0.00073038 | -2.5088 | 0.0030985 | 30.9851 | 323.7353 | 3.16
[11 empty] | 109 | 382.15 | 0.0026168 | -0.00073724 | -2.5324 | 0.0029347 | 29.3475 | 341.7449 | 2.9935
[11 empty] | 110 | 383.15 | 0.0026099 | -0.00074407 | -2.5559 | 0.0027804 | 27.8042 | 360.6576 | 2.8365
[11 empty] | 111 | 384.15 | 0.0026031 | -0.00075087 | -2.5792 | 0.002635 | 26.3495 | 380.5132 | 2.6885
[11 empty] | 112 | 385.15 | 0.0025964 | -0.00075763 | -2.6024 | 0.0024978 | 24.9779 | 401.3532 | 2.5489
[11 empty] | 113 | 386.15 | 0.0025897 | -0.00076435 | -2.6255 | 0.0023684 | 23.6843 | 423.2207 | 2.4172
[11 empty] | 114 | 387.15 | 0.002583 | -0.00077104 | -2.6485 | 0.0022464 | 22.4638 | 446.1603 | 2.2929
[11 empty] | 115 | 388.15 | 0.0025763 | -0.00077769 | -2.6714 | 0.0021312 | 21.312 | 470.2183 | 2.1756
[11 empty] | 116 | 389.15 | 0.0025697 | -0.00078431 | -2.6941 | 0.0020225 | 20.2248 | 495.4427 | 2.0648
[11 empty] | 117 | 390.15 | 0.0025631 | -0.0007909 | -2.7167 | 0.0019198 | 19.1982 | 521.8833 | 1.9602
[11 empty] | 118 | 391.15 | 0.0025566 | -0.00079745 | -2.7392 | 0.0018228 | 18.2285 | 549.5916 | 1.8614
[11 empty] | 119 | 392.15 | 0.00255 | -0.00080397 | -2.7616 | 0.0017312 | 17.3124 | 578.6213 | 1.768
[11 empty] | 120 | 393.15 | 0.0025436 | -0.00081046 | -2.7839 | 0.0016447 | 16.4466 | 609.0275 | 1.6797
[11 empty] | 121 | 394.15 | 0.0025371 | -0.00081691 | -2.8061 | 0.0015628 | 15.6282 | 640.8677 | 1.5963
[11 empty] | 122 | 395.15 | 0.0025307 | -0.00082333 | -2.8281 | 0.0014854 | 14.8544 | 674.2014 | 1.5174
[11 empty] | 123 | 396.15 | 0.0025243 | -0.00082972 | -2.8501 | 0.0014122 | 14.1225 | 709.09 | 1.4427
[11 empty] | 124 | 397.15 | 0.0025179 | -0.00083608 | -2.8719 | 0.001343 | 13.4301 | 745.5973 | 1.3721
[11 empty] | 125 | 398.15 | 0.0025116 | -0.0008424 | -2.8936 | 0.0012775 | 12.7748 | 783.789 | 1.3052
[11 empty] | 126 | 399.15 | 0.0025053 | -0.00084869 | -2.9153 | 0.0012155 | 12.1546 | 823.7335 | 1.2419
[11 empty] | 127 | 400.15 | 0.0024991 | -0.00085495 | -2.9368 | 0.0011567 | 11.5674 | 865.5011 | 1.182
[11 empty] | 128 | 401.15 | 0.0024928 | -0.00086118 | -2.9582 | 0.0011011 | 11.0112 | 909.165 | 1.1252
[11 empty] | 129 | 402.15 | 0.0024866 | -0.00086738 | -2.9795 | 0.0010484 | 10.4844 | 954.8004 | 1.0714
[11 empty] | 130 | 403.15 | 0.0024805 | -0.00087355 | -3.0006 | 0.00099852 | 9.9852 | 1002.4854 | 1.0205